关于开展全市建筑工程钢筋质量专项检查的通知

2022-09-07

各区（市）质监机构，各建设、施工、监理单位：

为确保建筑工程主体结构质量安全，加强对施工现场钢筋质量管理，坚决杜绝建筑工程使用“翻新钢、瘦身钢、地条钢”等不合格钢材产品的行为，市建管中心决定在全市开展建筑工程钢筋质量专项检查，并对建筑工地使用的钢筋进行随机抽样检测，具体事项通知如下：

一、检查范围

我市行政区域内，已办理施工许可处于地基与基础、主体结构施工阶段的建筑工程项目。

二、检查内容

（一）建筑工地施工现场是否存在使用“翻新钢、瘦身钢、地条钢”等情况。

（二）现场使用的钢筋进场验收制度落实情况。

（三）钢筋质量证明文件是否齐全，是否符合国家法律法规及标准规范规定。

（四）钢筋是否存在未经进场复验合格已使用在工程上的违规行为。

（五）钢筋外观质量检查。

三、检查时间

本次检查分为建筑工程自查、各区（市）全面排查、市检查组随机抽查、总结巩固四个阶段。

（一）自查排查阶段（9月7日至9月11日）

各工程项目由建设单位负责，组织监理单位和施工单位对施工现场使用的钢筋质量进行全面自查，如实填写钢筋质量自查表（附件）。

（二）全面检查阶段（9月12日至9月30日）

各区（市）质监机构成立专项检查小组，对本辖区内建筑工地的钢筋使用情况进行全面排查，并根据检查情况对施工现场使用的钢筋进行随机监督抽检。

（三）随机抽查阶段（10月8日至10月14日）

市建管中心成立抽查组，对各区（市）建筑工程项目，按照“四不两直”工作要求进行随机抽查，对钢筋实物及相关资料进行抽查，并对施工现场使用的钢筋随机进行监督抽检。

（四）总结巩固阶段（10月17日至10月21日）

各区（市）质监机构对此次建筑工程钢筋质量专项检查工作进行认真总结分析，举一反三，不断创新建筑工程钢筋质量管理制度，健全质量责任体系，加强日常监管，进一步提升建筑工程质量水平。

四、工作要求

（一）各工程项目责任主体单位要迅速行动开展专项自查工作，对自查发现质量不符合要求或对质量有怀疑的，尤其是发现疑似“翻新钢、瘦身钢、地条钢”的，应立即停止使用，并即时上报属地质监机构，严格按照法律、法规及标准规范要求进行处理。

（二）各区（市）质监机构要高度重视，成立专项工作小组，明确任务分工，强化责任落实，制定检查方案，创新检查方法，认真组织开展建筑工程钢筋质量专项检查，确保检查工作取得实效。对检查发现的问题，应及时督促整改，并确保整改到位；对检查中发现存在违法违规行为的责任主体，要依据相关法律法规予以处理。

（三）各区（市）质监机构要认真总结本次专项检查工作情况，重点包括部署开展情况、专项检查成效、存在的问题及下一步工作措施建议等，于2022年10月21日前将检查总结材料，通过金宏报“青岛市建筑工程管理服务中心建材处”。

附件：建筑工程钢筋质量自查表

青岛市建筑工程管理服务中心

2022年9月7日

（联系人：孙泉水，联系电话：68093949）